## INICIO
Solicitud del Dictamen de Validación de Equipo Médico (DVEM)
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
Los Dictámenes de Validación de Equipo Médico (DVEM) son un instrumento para la planeación y asignación eficiente de recursos, que propician el uso apropiado de los equipos médicos acorde a la atención médica que se pretende brindar. Confirman la pertinencia de un listado de equipos médicos propuesto de acuerdo al tipo de unidad médica y la cartera de intervenciones asociada. CENETEC dictamina equipo médico, instrumental médico quirúrgico y equipo de laboratorio que estén incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) y no sean considerados objeto de un CDNEM de acuerdo al listado de equipo médico de alta tecnología publicado por el CENETEC. Requisitos para la obtención del DVEM Los requisitos para la obtención del Dictamen de Validación de Equipo Médico son lo siguientes: -Oficio de solicitud de Dictamen de Validación de Equipo Médico (DVEM) firmado por el Secretario de Salud o Coordinador Estatal IMSS-Bienestar de la Entidad solicitante y dirigido a la Dirección de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), en donde deberán especificarse: a. Nombre del proyecto b. Fuente de financiamiento c. Acción de Infraestructura d. CDN emitido por la DGPLADES para el caso de Obra Nueva, Sustitución, Ampliación y Fortalecimiento. f. CLUES de la unidad médica -Es indispensable anexar en formato electrónico (CD) únicamente el listado de equipo médico, mobiliario clínico e instrumental y equipo de laboratorio, distribuido en cada una de las áreas contempladas en el proyecto, señalando de manera específica su ubicación (área /servicio/ local). -Deberá ser excluido del archivo el mobiliario de tipo administrativo, equipo de informática, aparatos electrodomésticos, y bienes de servicios generales, debido a que no corresponde a este Centro Nacional dictaminar sobre estos bienes. -El equipo solicitado deberá estar incluido en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud en cumplimiento al Acuerdo, mismo que puede consultar en la siguiente liga: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5475093&fecha=02/03/2017 -Para una consulta adecuada de las claves del Compendio Nacional de Insumos para la Salud visitar la página del Consejo de Salubridad General: http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/cuadro-basico/iyem/catalogo/2017/EDICION_2017_TOMO_II_EQUIPO_MEDICO_-_link.pdf -Diversos bienes considerados mobiliario médico, como es el caso de las mesas de exploración, banco giratorios, etc., no cuentan con clave del CNIS, derivado que son considerados indispensables para la atención médica, CENETEC podrá dictaminarlos haciendo uso de las Claves del Catálogo de Especificaciones Técnicas del IMSS, mismo que se puede consultar en la siguiente liga: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/biomedica/IB_Mobiliario_clinico.pdf

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE LLENADO
1.-Es importante contar con Microsoft Office 2007 o superior
2.-Para guardar esta herramienta en necesario que en la opción tipo de archivo elija la opción Libro de Excel(*.xlsx)
3.- Debe colocarse la Clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), nombre del equipo conforme al CNIS, el área/servicio/local a la que pertenece dentro del proyecto, cantidad y costo unitario (antes de IVA).
4.- Es indispensable precisar que no se dictaminará el mobiliario de tipo administrativo, equipo de informática, aparatos electrodomésticos, y bienes de servicios generales, debido a que no corresponde a este Centro Nacional emitir el dictamen correspondiente, por lo que no deberán incluirse en el listado
5.- La columna "Descripción (Nombre del CNIS" deberá seguir el siguiente formato: Primer letra en mayúscula y sin punto final. Ejemplo:
|  |  | UNIDAD OFTALMOLÓGICA. |  |  | --> | Unidad oftalmológica
6.- La columna "Área donde se instalará el equipo" deberá seguir el siguiente formato: área/servicio/local. Ejemplo:
|  |  | Consulta Externa |  |  | --> | Consulta Externa/Consultorio 3
Para cualquier duda o problema con este formato comunicarse con:
Jefa del Departamento de Dictamen de Validación de Equipo Médico
|  | Ing. Alejandra Hernández Méndez |  |  |  | alejandrahm89@gmail.com
alejandra.hernandezm@salud.gob.mx
|  | Teléfono |  | Conmutador | (55) 6392-4300 Ext. 52316
Directo
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

## EJEMPLO
FORMATO DE DVEM
Es indispensable precisar que no se dictaminará el mobiliario de tipo administrativo, equipo de informática, aparatos electrodomésticos, y bienes de servicios generales, debido a que no corresponde a este Centro Nacional emitir el dictamen correspondiente.
Agregar tantas filas como sea necesario
Hospital General (30 camas) "Dr. Gustavo Baz Prada"
Secretaría de Salud del Estado de
Fuente de Financiamiento: FONSABI
CLUES: MCSSA004231
No. | Área donde se instalará el equipo | Clave del CNIS* | Descripción (Nombre del CNIS) | Cantidad | Costo unitario (antes de IVA) | Observaciones
1 | Consulta Externa/ Consultorio de Medicina General/Consultorio 4 | 513.352.0105 | Escalerilla de dos peldaños | 1 | 0
2 | Cosulta Externa/Consultorio de Medicina General/Consultorio 6 | 513.634.0030 | Negatoscopio | 1 | 0
3 | Cosnulta Externa / Consultorio de medicina general/ Consultorio 7 | 513.621.2429 | Mesa para exploración universal | 1 | 0
4 | Consulta Externa/ Consultorio de pediatría/Consultorio 10 | 531.116.0377 | Esfigmomanómetro aneroide de pared | 1 | 0
5 | Consulta Externa/ Consultorio de pediatría/Consultorio 11 | 531.562.1457 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica | 1 | 0
6 | Consulta Externa/ Consultorio de pediatría/Consultorio 12 | 513.634.0030 | Negatoscopio | 1 | 0 | Dos campos
7 | Hospitalización adulto 30 camas /Encamados Mujeres (4 camas) | 513.164.3347 | Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto | 4 | 0
8 | Hospitalización adulto 30 camas / Encamados Hombres (1 cama) | 513.352.0105 | Escalerilla de dos peldaños | 1 | 0
9 | Hospitalización adulto 30 camas / Encamados Hombres (1 cama) | 513.621.1652 | Mesa puente | 1 | 0
10 | Sala de rayos X/ Sala 5 fluoroscopía | 531.234.0010 | Collarín de plomo | 1 | 0
11 | Sala de rayos X/ Sala 5 fluoroscopía | 531.060.0134 | Anteojos emplomados | 1 | 0
12 | Sala de rayos X/ Sala 5 fluoroscopía | 531.113.0032 | Blindaje para gónadas | 1 | 0
* Compendio Nacional de Insumos para la Salud
Nota: Este listado únicamente cumple con el objetivo de mostrar gráficamente la forma de llenado del formato. Su contenido no deberá usarse como referencía en ningún caso.

## DVEM
FORMATO DE DVEM
Es indispensable precisar que no se dictaminará el mobiliario de tipo administrativo, equipo de informática, aparatos electrodomésticos, y bienes de servicios generales, debido a que no corresponde a este Centro Nacional emitir el dictamen correspondiente.
Agregar tantas filas como sea necesario
Tipo de Unidad Médica "Nombre"
Instituto o Secretaría de Salud de Entidad Federativa o Ins. Nal de Salud u H. Gral de Referencia
Fuente de Financiamiento:
CLUES:
No. | Área donde se instalará el equipo | Clave del CNIS* | Descripción (Nombre de CNIS) | Cantidad | Costo unitario (antes de IVA) | Observaciones
1 | Área 1/servicio/local |  | Bien 1
2 | Área 1/servicio/local |  | Bien 2
3 | Área 1/servicio/local |  | Bien 3
4 | Área 1/servicio/local |  | Bien x
5 | Área 2/servicio/local |  | Bien 1
6 | Área 2/servicio/local |  | Bien 2
7 | Área 2/servicio/local |  | Bien 3
8 | Área 2/servicio/local |  | Bien x
9 | Área 3/servicio/local |  | Bien 1
10 | Área 3/servicio/local |  | Bien 2
11 | Área 3/servicio/local |  | Bien 3
12 | Área 3/servicio/local |  | Bien x
*Compendio Nacional de Insumos para la Salud